**Lista del Registro fotográfico proyecto Ericsson**

* Fotos de la vista panorámica de azimut por sector. (Foto panorámica de la vista de la antena).
* Fotos del tilt eléctrico (850/1900) por sector
* Fotos del tilt mecánico por sector
* Fotos de la instalación RRU sector 1,2,3.
* Fotos de las marquillas de cada sector en los Jumpers de la RRU y Antena.
* Fotos de la conexión a tierra en cada RRU instalada, que se vena las marquillas.
* Fotos de la conexión DCU en cada RRU instalada.
* Fotos de la conexión al transceiver y F.O en cada RRU instalada.
* Fotos del recorrido del cable de tierra en la torre.
* Fotos de la sujeción y recorrido del cable de tierra en toda la torre.
* Fotos de la conexión de los cables de tierra de las RRU´s en el barraje de tierra, por sector.
* Fotos de la instalación, encintado y etiquetado de los jumpers de cada sector en la antena y en las RRU´s.
* Fotos del recorrido de la trayectoria del cable DC desde la BBU hasta la RRU en cada sector.
* Fotos del recorrido de la F.O desde el equipo hasta la RRU por cada sector.
* Fotos del overlenght box (remanente de la fibra) por fuera y por dentro.
* Fotos de las cajas de paso de la antena por dentro y por fuera (si aplica).
* Fotos del equipo en el Rack
* Fotos del barraje donde se aterriza el equipo.
* Fotos donde se aterrizan los gabinetes.
* Foto de la salida de la fibra en la Torre (Si Aplica)
* Fotos de las mediciones de corriente que alimenta las RRU´s, del breaker.
* Fotos de la inserción de las fibras en las RRU´s en cada sector.
* Fotos de la conexión de las fibras en el equipo.
* Fotos de la PDB o rectificador.
* Fotos de la conexión de los cables DC en la PDB.
* Fotos del ingreso del cable al bastidor y al gabinete eltek.
* Fotos de todas las marquillas del equipo.
* Fotos de las marquillas del rectificador o Breaker que alimenta el equipo (+0V y -48V)
* Fotos de las marquillas de poder del equipo.
* Foto de las marquillas en rectificador.
* Fotos de todas las marquillas de los sectores en los cables DC, F.O, antena, etc.
* Fotos de la medición del voltaje AC con el voltímetro
* Fotos de la medida de voltaje del banco de baterías.
* Fotos del gabinete panorámico.
* Fotos del rectificador panorámico.
* Fotos del final de la instalación(Sitio en limpio)

Las fotografías deben ser muy claras y deben indicar lo especificado.